## 表紙
物品チェックリストについて
* この物品チェックリストは100人規模の避難所で対象者を50名程度
と想定したもので、これを１セットとする
* 規模の大きい会場での検診の場合には更にもう１セットを追加する
* チェックについては必ず2人で行い、特に使用後については消耗品
以外の数を確認する

## 物品リスト 超音波
物品チェックリスト１：超音波
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| エコー機 | 2～3台 | チェックシートで備品の確認
| エコーゼリー | 6本
| キッチンペーパー | 8ロール | 被験者、プローベ用 | ×
| ゴミ袋 | 2袋 |  | ×
| いす | 3本 | 検者用
| 電源ドラム | 1台
| 延長コード | 1本
| ガムテープ | 1個
| ウエットティッシュ（非アルコール） | 1個 | 検者手拭き用
| 2P変換アダプター | 2～3個 | もしくは3P用テーブルタップ
| バスタオル | 2枚 | 女性で足を覆う時に使用
| レジャーシート | 3枚 | 会場が土足の場合に敷く
| 黒色マルチビニール | 5枚 | 暗幕用：3mで切ったもの
＊黒色マルチビニールについては必ずしも必要としない
＊エコー機チェックシートの記入は必ず出発前に行う
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
（×印は数の記入不要）

## 物品リスト ストッキング
物品チェックリスト2：弾性ストッキング
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| ストッキング（SS) | 50足 | 予防用：あれば | ×
| ストッキング（S) | 50足 | 予防用 | ×
| ストッキング（M) | 50足 | 予防用 | ×
| ストッキング（L) | 50足 | 予防用 | ×
| ストッキング（LL) | 50足 | 予防用：あれば | ×
| クリーム | 1本
| メジャー | 3個 | できれば専用のメジャー
| ウエットティッシュ（アルコール） | 1個 | 検者手拭き用
| ゴミ袋 | 1袋 |  | ×
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
（×印は数の記入不要）

## 物品リスト 採血
物品チェックリスト３：採血
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| 翼状針 | 50セット | ホルダーとセット | ×
| エタノール綿 | 50包 |  | ×
| 非エタノール綿 | 50包 |  | ×
| 絆創膏 | 50包 |  | ×
| 採血管 | 50本 |  | ×
| 駆血帯 | 2本
| 採血枕 | 2個
| 採血管立て（ラック） | 1台
| 手袋 | 1箱ずつ | サイズS,M,L
| 感染性廃棄箱 | 1箱
| アルコールジェル | 1本 | 採血者用
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
（×印は数の記入不要）

## 物品リスト 問診・血圧
物品チェックリスト４：問診・血圧
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| 問診板 | 50枚 | 下敷きとクリップで代用可
| ボールペン | 50本
| 同意書付き問診票 | 100枚 | ナンバリング済み | ×
| 同意書付き問診票 | 50枚 | ナンバリング未 | ×
| 結果説明書 | 150枚 |  | ×
| 紹介状 | 20枚 |  | ×
| 封筒 | 20枚 |  | ×
| 糊またはセロファンテープ | 1～2個 | 紹介状用
| 血圧計 | 3台
| パルスオキシメーター | 2台
| 装置の予備電池 | 10本
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
（×印は数の記入不要）

## 物品リスト コバス
物品チェックリスト5：コバス
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| POCT測定装置（コバス）＊ | 2台 | 説明書、電源コードを携帯
| 試薬 | 40個 |  | ×
| 試薬キット | 40個 |  | ×
| 注射器（シリンジ） | 40本 | 試薬滴下用 | ×
| 予備用スポイト | 20本
| アルコール綿 | 10個
| 感染性廃棄箱 | 1個
| タイマー | 2～3個
| 結果記入用一覧表 | 20人用×2枚 | No.と結果を記入する表
| 油性マジック | 2～3本 | 色違いで各1本
| 保冷バックまたは発泡スチロール輸送ボックス | 1個 | 試薬搬送用
| 保冷剤 | 1個 | 試薬搬送用
＊コバスのシリアルナンバーは機械の準備段階で必ず確認する
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
（×印は数の記入不要）

## エコー機チェックシート
6 エコー機チェックシート
| 月 日 会場： |  | 担当：
使用前チェック | 品名 | 個数 | 備考 | 使用後チェック
| プローベ | 本 | リニア
| プローベ | 本 | セクタ
| プローベ | 本 | コンベックス
| 電源コード | 本
| 電源アダプター | 台
| 心電図用リード | 本
＊このチェックシートは各エコー機のケースに入れて（もしくは貼り付けて）用いる
＊チェックシートの記入は必ず出発前に行う
＊物品のチェックは必ず2人で行う（担当者氏名の記入を忘れずに）
＊空欄を用いてケースに入っていたものを記入しておく